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Робоча програма навчальної дисципліни

	1.Загальна інформація 

	Повна назва навчальної дисципліни
	Експлуатація будівель

	Розробник(и)
	  Масюк Василь Петрович,викладач І кваліфікаційної категорії
E-mail: vasylmasiuk6@gmail.com

	Семестр вивчення
навчальної дисципліни
	Для скороченого терміну навчання - 12 тижнів протягом 5-го семестру.

	Обсяг навчальної дисципліни
	Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС, 120 годин, з яких 60 години становить контактна робота з викладачем (52 годин лекцій, 8 годин практичних занять), 60 годин становить самостійна робота.
Форма контролю – залік.
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання - 5 год.
Курсовий проект(робота)– не передбачено.

	Мова(и) викладання
	Українською мовою

	2.Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

	Статус дисципліни
	Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньо-професійною програмою

	Передумови для вивчення дисципліни
	Необхідні знання з:«Будівельні конструкції»,«Будівельне матеріалознавство», «Метрологія і стандартизація»

	Додаткові умови
	Одночасно мають бути вивчені (забезпечені):«Технологія і організація БВ», «Охорона праці в галузі»

	Обмеження
	Обмеження відсутні

	3.Метата завдання навчальної дисципліни

	Мета навчальної дисципліни – є формування знань з технічної   експлуатації,реконструкції і модернізації будівель і споруд. Одержання навичок модернізації планувальної структури і реконструкції будинків, що збудовані в різні періоди.
Завдання дисципліни:
· Засвоєння основних правил експлуатації будівель;
· Засвоєння правил обстеження технічного стану будівель;
· Засвоєння визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівель;
· засвоєння правил утримання будівельних конструкцій та інженерного обладнання будівель у комплексному стані;
· засвоєння заходів боротьби з сирістю,гниттям та корозією в будівлях;
· засвоєння системи планово-запобіжних ремонтів;
· засвоєння видів та організації ремонтів будівель і споруд.




	

	4.Компетентності,якими повинен оволодіти здобувач в результаті вивчення дисципліни

	ІК Здатність приймати участь у розв’язанні складних спеціальних задач та практичних проблем в галузі будівництва у процесі навчання,що вимагає застосування положень і методів математичних, природничих та інженерних наук, передбачає застосування теорії та методів статики, міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, надійності та безпеки конструкцій, будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, систем автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу.
ЗК 1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини громадянина в Україні.
ЗК5.Здатність спілкуватися державною мовою,як усно,так і письмово.
СК 1.Здатність користуватися нормативною, технічною і довідковою літературою, дотримуватися вимог ДБН та ДСТУ під час проєктування, виконання робіт в галузі будівництва та цивільної інженерії.
СК 2. Здатність читати та виконувати креслення, аналізувати структурну схему будівель, знати роботу окремих типових елементів конструкцій та їх взаємодію.
СК 10. Розуміння технології і організації будівельно-монтажних робіт під час зведення, експлуатації, ремонту і реконструкції об’єктів будівництва з дотриманням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища.
СК 16.Здатність застосовувати передові методи виконання робіт, володіти основами потокового будівництва, орієнтуватись в сучасних енергозберігаючих технологіях.
СК 18. Знання і вміння при влаштуванні фундаментів різних типів будинків і споруд, вміння визначати форми деформації будинків, способи підсилення основ і фундаментів; здатність визначати та оцінювати навантаження на напружено деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій.
СК 19.Здатність володіти основними правилами експлуатації будівель, організації обстеження їх технічного стану та визначення фізичного зносу конструктивних елементів та будівель;здатність якісно і своєчасно оформлювати експлуатаційно-технічну документацію з технічного обслуговування та ремонту будівель і споруд.
СК 22. Здатність застосовувати на практиці знання ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій, альтернативних,відновлювальних джерел енергії, розуміння екологічних наслідків своєї професійної діяльності.

	5.Програмнірезультатинавчання

	РН 8. Знати нормативні документи в галузі будівництва, архітектури і управлінської діяльності та грамотно застосовувати їх під час вирішення задач будівництва та цивільної інженерії.
РН 17. Самостійно складати та аналізувати елементи проєктно - технологічної та кошторисно-договірної документації, виконувати техніко-економічне обґрунтування, оцінювати економічні ризики під час проєктування, будівництва ремонту і експлуатації будівель, споруд та інженерних систем.
РН 22. Виконання необхідного комплексу геодезичних робіт під час підготовки та проведення будівельних,ремонтно-будівельних робіт,капітального ремонту,реконструкції та експлуатації будівельних об’єктів.
РН 25. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних систем;застосовувати методи обстеження і випробовування конструкцій,будівель і споруд, аналізувати стан будівлі залежно від її конструктивних особливостей.




	            6. Вимоги до знань і вмінь

	Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати:
· основні положення з реконструкції будівель;
· організацію служби експлуатації будівель;
· основні правила експлуатації будівель;
· порядок визначення фізичного зносу конструктивних елементів та будівель;
· порядок організації обстеження технічного стану будівель;
· правила належного догляду в будівлях за конструктивними елементами та інженерним обладнанням;
· заходи боротьби з сирістю,гниттям та корозією в будівлях;
· основні правила експлуатації будівель на підробляємих територіях,посадочних     ґрунтах,сейсмонебезпечних територіях;
· уміти:
· визначати фізичне зношення конструктивних елементів та будівель;
· проводити обстеження технічного стану конструкцій та будівель;
· організовувати належний догляд у будівлях за конструктивними елементами та інженерним обладнанням;
· своєчасно вживати належних заходів проти сирості, гниття та корозії в будівлях.

	          7.Програманавчальної дисципліни

	
Розділ 1.Організація технічного обслуговування
Організація служби експлуатації будівель
Тема1.1.Вступ.Організація служби експлуатації будівель. Зміст і завдання
технічної експлуатації будівель. Особливості технічної експлуатації будівель. Заходи з технічної експлуатації будівель, їх зміст і завдання. Теоретичне обґрунтування методів технічної експлуатації будівель. Сучасні структури ремонтно-експлуатаційних організацій. Аварійні та диспетчерські служби в системі технічної експлуатації будівель.
Тема 1.2. Фізичне та моральне зношення будівель. Термін служби будівель. Фізичне та моральне зношення будівель. Основні фактори впливу на будівлю.
Методи визначення фізичного зношення будівлі, розрахунок. Оцінка технічного
стану окремих конструкцій і будівлі в цілому. Види морального зношення та їх розрахунок. Нормативні терміни служби будівель. Залежність оптимального терміну служби будівлі від затрат на її експлуатацію.
Розділ 2.Експлуатація будівельних конструкцій.
Тема 2.1. Деформація будівель та їхніх конструктивних елементів,руйнування матеріалів конструкцій та методи захисту. Причини,що викликають появу деформацій. Найхарактерніші деформації викликані нерівномірним осіданням фундаментів. Поділ наслідків деформацій на категорії. Категорії технічного стану будівлі. Корозія, її основні види, методи боротьби з нею. Ерозія, її основні види.
Тема 2.2. Експлуатація основ, фундаментів і підвальних приміщень. Експлуатаційні вимоги до основ та фундаментів. Осадові деформації, причини їх появи. Способи запобігання нерівномірному осіданню будівлі. Причини прискореного фізичного зношення фундаментів.
Тема 2.3.Експлуатація стін,перегородок,сходів,елементів фасадів та каркасів будівель. Експлуатаційні вимоги до стін та фасадів. Основні дефекти кам'яних, крупнопанельних, крупноблочних, дерев'яних стін. Догляд за каркасом будівлі. Захист каркасів будівель від корозії. Експлуатаційні вимоги до перегородок та їх технічна експлуатація. Експлуатаційні вимоги до сходів, їх технічна експлуатація.
Тема 2.4.Експлуатація дахів і горищних приміщень,перекриттів і підлог. Експлуатаційні вимоги до дахів та горищних приміщень,їх технічна експлуатація. Найбільш характерні




	Дефекти та пошкодження покрівель. Експлуатаційні вимоги до перекриттів і підлог,їх технічна експлуатація. Причини появи дефектів у конструкції підлог.
Тема 2.5. Експлуатація вікон, дверей, воріт, світлових та аераційних ліхтарів. Експлуатаційні вимоги до вікон, дверей, воріт, світлових та аераційних ліхтарів, їх технічна експлуатація. Основні дефекти вікон, дверей і воріт.
Тема 2.6. Експлуатація металевих і дерев'яних конструкцій. Експлуатаційні вимоги до металевих і дерев'яних конструкцій, їх технічна експлуатація. Основні дефекти та пошкодження металевих конструкцій, їх поділ на категорії. Захист металевих конструкцій від корозії. Способи захисту дерев'яних конструкцій від загнивання і горіння.
Розділ 3 Експлуатація інженерного обладнання,будівель і споруд та ремонт будівель і споруд. Експлуатація житлових приміщень.
Тема 3.1. Експлуатація житлових і допоміжних приміщень. Основне завдання технічної експлуатації житлових і допоміжних приміщень. Права і обов'язки мешканців. Заходи щодо утримання допоміжних приміщень.
Тема 3.2. Утримання домоволодінь і прибудинкової території будівель. Вимоги щодо утримання домоволодінь і прибудинкової території. Права і обов'язки мешканців щодо дотримання правил утримання домоволодінь і прибудинкової території. Основні заходи з протипожежної безпеки в межах прибудинкової території.
Тема 3.3. Особливості сезонної експлуатації будівель, будівель в особливих умовах. Експлуатація будівель в зимовий та весняно-літній період. Підготовка будівель і споруд до експлуатації їх у зимовий та весняно-літній період. Особливі умови експлуатації будівель. Експлуатаційні заходи із захисту будівель на підробляємих територіях, просадочних ґрунтах, сейсмонебезпечних територіях.
Тема 3.4. Охорона природного середовища та техніка безпеки під час технічної експлуатації будівель. Джерела забруднення довкілля. Заходи по охороні водних ресурсів, захисту від шумових впливів, електромагнітного забруднення та побутових відходів. Особливості техніки безпеки під час технічної експлуатації будівель.
Розділ  4.Експлуатація інженерного обладнання.
Тема 4.1. Експлуатація систем внутрішнього водопроводу, гарячого водопостачання, каналізації. Догляд за внутрішніми системами мереж гарячого та холодного водопроводу та каналізації. Основні завдання експлуатації внутрішніх систем. Найбільш характерні дефекти і пошкодження систем гарячого та холодного водопроводів, каналізації.
Тема 4.2. Експлуатація систем опалення, вентиляції і газопостачання. Утримання систем центрального опалення. Класифікація систем опалення. Експлуатаційні вимоги до систем опалення. Експлуатація систем вентиляції, догляд за ними. Догляд за мережами газопостачання. Основні дефекти і пошкодження систем газопостачання. Причини порушення роботи димоходів та догляд за ними.
Тема 4.3.Експлуатація електрообладнання,сміттєпроводів,ліфтів будівель,радіомереж і телеантен.Технічнаексплуатаціясміттєпроводів,їхосновнідефектиіпошкодження.Доглядза ними. Технічна експлуатація ліфтів, їх основні дефекти і пошкодження. Догляд за ними. Основні завдання технічної експлуатації електрогосподарства. Найхарактерніші дефекти і пошкодження електрообладнання будівель. Періодичність оглядів систем електрообладнання,заземлення.
Тема 4.4. Техніка безпеки під час експлуатації інженерно-технічного устаткування. Особливості техніки безпеки під час експлуатації інженерно - технічного устаткування будівель. Створення безпечних умов праці при монтажі трубопроводів, приладів і арматури, систем  газопостачання, електрообладнання і ліфтів.
Розділ 5.Ремонт будівель і споруд
Тема 5.1.Технічні огляди, їх задачі і послідовність проведення. Технічні огляди,їх основні завдання. Види оглядів-весняний,осінній,позаплановий. Правила проведення оглядів. Тема 5.2. Система планово-запобіжних ремонтів. Система планово- запобіжних ремонтів.
Її зміст,направленість,головні завдання.




	Тема 5.3. Поточний та капітальний ремонти будівель. Види ремонтів. Основні завдання ремонту. Поточний ремонт та його види. Капітальний ремонт та його види. Роботи, що проводяться під час проведення ремонту.
Тема 5.4. Періодичні ремонти та їх вплив на термін служби будівель. Вплив періодичності ремонтів на термін служби будівель. Взаємозв'язок  між ступенем фізичного зношення будівель і періодичністю проведення ремонтів. Вплив ремонтів на термін служби будівель.
Розділ 6.Реконструкція та модернізація будівель
Тама 6.1.Технологія виконання робіт з реконструкції та модернізації будівель і споруд.     Тема 6.2.Організація робіт з реконструкції та модернізації будівель і споруд.


8. Тематичне планування навчальної дисципліни (структура дисципліни)

	№з/п
	Назва теми курсу
	Лекції (год.)
	ПР(год.)
	ЛР(год.)
	СР(год.)
	ІНДЗ
	РГР,Р
	КП(Р)
	Всього (год.)
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Розділ 1.Організація технічного обслуговування
	4
	2
	
	6
	
	
	
	12
	

	1.
	Тема1.1.Вступ.Організація служби
експлуатації будівель.
	2
	2
	
	2
	
	
	
	6
	

	2.
	Тема1.2.Фізичне та моральне
зношення будівель.
	2
	
	
	4
	
	
	
	6
	

	
	Розділ 2.Експлуатація будівельних конструкцій.
	14
	
	
	12
	
	
	
	26
	

	3.
	Тема 2.1. Деформація будівель та їхніх конструктивних елементів,руйнування матеріалів конструкцій та методи
захисту. 
	4
	
	
	2
	
	
	
	6
	

	4.
	Тема 2.2.Експлуатація основ,
фундаментів і підвальних приміщень.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	5.
	Тема 2.3.Експлуатація стін,
перегородок,сходів,елементів фасадів та каркасів будівель.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	6.
	Тема 2.4.Експлуатація дахів і
горищних приміщень, перекриттів і підлог.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	7.
	Тема 2.5.Експлуатація вікон, дверей,
воріт,світлових та аераційних ліхтарів.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	8.
	Тема 2.6.Експлуатація металевих і
дерев'яних конструкцій.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	Експлуатація інженерного
обладнання,будівель і споруд та ремонт будівель і споруд
	18
	2
	
	18
	
	
	
	38
	

	9.
	Тема 3.1.Експлуатація житлових і
допоміжних приміщень.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	10.
	Тема 3.2.Утримання домоволодінь і
прибудинкової території будівель.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	11.
	Тема 3.3. Особливості сезонної експлуатації будівель,будівель в
особливих умовах.
	2
	2
	
	2
	
	
	
	6
	




	12.
	Тема 3.4.Охорона природного
середовища та техніка безпеки під час технічної експлуатації будівель.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	Розділ 4.Експлуатація інженерного
обладнання.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	13.
	Тема 4.1.Експлуатація систем внутрішнього водопроводу,
гарячого водопостачання,каналізації.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	14.
	Тема 4.2.Експлуатація систем
опалення, вентиляції і газопостачання.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	15.
	Тема 4.3.Експлуатація
електрообладнання,сміттєпроводів, ліфтів будівель, радіомереж і
телеантен.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	16.
	Тема 4.4. Техніка безпеки під час експлуатації інженерно-технічного устаткування.
	2
	
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	Розділ 5.Ремонт будівель і споруд
	12
	4
	
	16
	
	
	
	32
	

	17.
	Тема 5.1.Технічні огляди,їх задачі і
послідовність проведення.
	4
	2
	
	4
	
	
	
	10
	

	18.
	Тема 5.2.Система планово-запобіжних ремонтів.
	2
	
	
	4
	
	
	
	6
	

	19.
	Тема 5.3.Поточний та капітальний ремонти будівель.
	4
	2
	
	4
	
	
	
	10
	

	20.
	Тема 5.4. Періодичні ремонти та їх вплив на термін служби. Семінарське
заняття
	2
	
	
	4
	
	
	
	6
	

	
	Розділ 6.Реконструкція та модернізація будівель
	4
	
	
	8
	
	
	
	12
	

	21.
	Тама 6.1.Технологія виконання робіт з реконструкції та модернізації
будівель і споруд.
	2
	
	
	4
	
	
	
	6
	

	22.
	Тема 6.2.Організація робіт з
реконструкції та модернізації будівель і споруд. Техніка безпеки.
	2
	
	
	4
	
	
	
	6
	

	
	ВСЬОГО:
	52
	8
	0
	60
	0
	0
	
	120
	



9. Теоретичне планування курсу
	№з/п
	Назва тем курсу,лекційних занять та їх зміст.
Назви змістовних модулів
	   Час опрацю-
вання
	Бібліографія

	1
	2
	3
	4

	
	Розділ 1.Організація технічного обслуговування
	
	

	1.
	Тема1.1.Вступ.Організація служби експлуатації будівель.
Зміст і завдання технічної експлуатації будівель. Особливості технічної експлуатації будівель. Заходи з технічної експлуатації будівель,їх зміст і завдання. Аварійні та диспетчерські служби в системі технічної експлуатації будівель.
	2
	(Л-1,ст.11; 87-94;125-
130).




	
	
	
	

	2.
	Тема 1.2.Фізичне та моральне зношення будівель.
Термін служби будівель. Фізичне та моральне зношення будівель
	2
	(Л-1,ст.94-102).

	
	Розділ 2.Експлуатація будівельних конструкцій.
	
	

	3.
	Тема 2.1. Деформація будівель та їхніх конструктивних елементів, руйнування матеріалів конструкцій та методи захисту.
Причини, що викликають появу деформацій. Найхарактерніші деформації викликані нерівномірним осіданням фундаментів. Поділ наслідків деформацій на категорії. Категорії технічного стану будівлі.
Корозія,її основні види,методи боротьби з нею.
	4
	(Л-1,ст.130-135).

	4.
	Тема 2.2. Експлуатація основ, фундаментів і підвальних приміщень.
Експлуатаційні вимоги до основ та фундаментів. Осадові деформації, причини їх появи. Способи запобігання нерівномірному осіданню будівлі.
	2
	(Л-1,ст.135-138).

	5.
	Тема 2.3. Експлуатація стін, перегородок, сходів, елементів фасадів та каркасів будівель. Експлуатаційні вимоги до стін та фасадів.
Основні дефекти кам'яних, крупнопанельних, крупноблочних, дерев'яних стін. Догляд за каркасом будівлі. Захист каркасів будівель від корозії.
Експлуатаційні вимоги до перегородок та їх технічна експлуатація.
	2
	(Л-1,ст.138-143).

	6.
	Тема 2.4.Експлуатація дахів і горищних приміщень, перекриттів і підлог.
Експлуатаційні вимоги до дахів та горищних приміщень, їх технічна
експлуатація. Найбільш характерні дефекти та пошкодження покрівель. Експлуатаційні вимоги до перекриттів і підлог, їх технічна експлуатація.
	2
	(Л-1,ст.161-164).

	7.
	Тема 2.5.Експлуатація вікон,дверей,воріт,світлових та аераційних ліхтарів.
Експлуатаційні вимоги до вікон, дверей, воріт, світлових та аераційних ліхтарів, їх технічна експлуатація.
	2
	(Л-1,ст.164-166).

	8.
	Тема 2.6.Експлуатація металевих і дерев'яних конструкцій.
Експлуатаційні вимоги до металевих і дерев'яних конструкцій, їх технічна експлуатація. Основні дефекти та пошкодження металевих конструкцій, їх поділ на категорії. Захист металевих конструкцій від корозії.
	2
	(Л-1,ст.169-170).

	
	Розділ 3.Експлуатація інженерного обладнання, будівель і споруд та ремонт будівель і споруд
	
	

	9.
	Тема 3.1.Експлуатація житлових і допоміжних приміщень.
Основне завдання технічної експлуатації житлових і
	2
	(Л-1,ст.173-177).




	
	Допоміжних приміщень. Права і обов'язки мешканців.
Заходи щодо утримання допоміжних приміщень.
	
	

	10.
	Тема 3.2.Утримання домоволодінь і прибудинкової території будівель.
Вимоги щодо утримання домоволодінь і прибудинкової території. Права і обов'язки мешканців щодо дотримання правил утримання домоволодінь і прибудинкової території. Основні заходи з протипожежної безпеки в межах прибудинкової території.
	2
	(Л-1,ст.177-180).

	11.
	Тема 3.3.Особливості сезонної експлуатації будівель, будівель в особливих умовах.
Експлуатація будівель в зимовий та весняно-літній період. Підготовка будівель і споруд до експлуатації їх у зимовий та весняно-літній період. Особливі умови експлуатації будівель. Експлуатаційні заходи із
захисту будівель на підробляємих територіях, посадочних ґрунтах, сейсмонебезпечних територіях.
	2
	(Л-1,ст.180-182).

	12.
	Тема 3.4.Охорона природного середовища та техніка безпеки під час технічної експлуатації будівель.
Джерела забруднення довкілля. Заходи по охороні водних ресурсів, захисту від шумових впливів, електромагнітного забруднення та побутових відходів. Особливості техніки безпеки під час
технічної експлуатації будівель.
	2
	(Л-1,ст.187-190).

	
	Розділ 4.Експлуатація інженерного обладнання.
	
	

	13.
	Тема 4.1. Експлуатація систем внутрішнього водопроводу,гарячого водопостачання,каналізації.
Догляд за внутрішніми системами мереж гарячого та холодного водопроводу та каналізації. Основні завдання експлуатації внутрішніх систем.
	2
	(Л-1,ст.198-203).

	14.
	Тема 4.2.Експлуатація систем опалення,вентиляції і газопостачання.
Класифікація систем опалення. Експлуатаційні вимоги до систем опалення. Експлуатація систем вентиляції, догляд за ними. Догляд за мережами
газопостачання. Основні дефекти і пошкодження систем газопостачання.
	2
	(Л-1,ст.206-212).

	15.
	Тема 4.3. Експлуатація електрообладнання, сміттєпроводів,ліфтів будівель,радіомереж і телеантен.
Технічна експлуатація сміттєпроводів, їх основні дефекти і пошкодження. Догляд за ними. Технічна експлуатація ліфтів, їх основні дефекти і пошкодження. Догляд за ними. Основні завдання технічної експлуатації електрогосподарства.
Найхарактерніші дефекти і пошкодження електрообладнання будівель.
	2
	(Л-1,ст.218-220).

	16.
	Тема 4.4.Технікабезпекипідчасексплуатації інженерно-технічного устаткування.
Особливості техніки безпеки під час експлуатації інженерно-технічного устаткування будівель.
	2
	(Л-1,ст.220-228).




	
	Розділ 5.Ремонт будівель і споруд
	
	

	17.
	Тема 5.1.Технічні огляди,їх задачі і послідовність проведення.
Технічні огляди, їх основні завдання. Види оглядів - весняний, осінній, позаплановий. Правила проведення оглядів.
	4
	(Л-1,ст.35-39).

	18.
	Тема 5.2. Система планово-запобіжних ремонтів. Система планово-запобіжних ремонтів. Її зміст, направленість, головні завдання.
	2
	(Л-1,ст.39-41).

	19.
	Тема 5.3. Поточний та капітальний ремонти будівель. Види ремонтів. Основні завдання ремонту. Поточний ремонт та його види. Капітальний ремонт та його види.
Роботи,що проводяться під час проведення ремонту.
	4
	(Л-1,ст.41-46).

	20.
	Тема 5.4.Періодичні ремонти та їх вплив на термін  служби.
Вплив періодичності ремонтів на термін служби будівель. Взаємозв'язок між ступенем фізичного зношення будівель і періодичністю проведення ремонтів.
	2
	(Л-1,ст.46-50).

	
	Розділ 6.Реконструкція та модернізація будівель
	
	

	21.
	Тама 6.1.Технологія виконання робіт з реконструкції
та модернізації будівель і споруд.
	2
	Конспект

	22.
	Тема 6.2.Організація робіт з реконструкції та
Модернізації будівель і споруд. Техніка безпеки.
	2
	Конспект

	
	ВСЬОГО
	60
	


10. Планування практичних занять
	№з/п
	Назва тем курсу,практичних занять та їх зміст.
Назви змістовних модулів
	Час опрацювання
	Бібліографія

	1
	2
	3
	4

	1
	Практичне заняття 1.Організація служби експлуатації будівель.
	2
	Методичні вказівки

	2
	Практичне заняття 2.Особливості сезонної експлуатації
будівель,будівель в особливих умовах.
	2
	Методичні вказівки

	3
	Практичне заняття 3.Технічні огляди,їх задачі і
послідовність проведення.
	2
	Методичні вказівки

	4
	Практичне заняття 4.Поточний та капітальний ремонти будівель.
	2
	Методичні вказівки

	
	ВСЬОГО
	8
	


              11.Форми організації навчання
Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни є лекції, з використанням мультимедійних засобів навчання, практичні заняття, підготовка рефератів, доповідей на щорічні студентські конференції, консультації, самостійна робота здобувачів освіти.
Відповідно до вище зазначених форм організації навчання формами контролю засвоєння програми є: самоконтроль, написання контрольних робіт, реферату, виконання практичних завдань та залік за період вивчення дисципліни.

12.Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Експлуатація будівель» робочою програмою передбачено проведення лекційних та практичних занять, а також відведені години на самостійну роботу. На заняттях у процесі навчання використовуються наступні методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
1. За джерелом знань:
· словесні (розповідь, пояснення викладача, бесіда зі студентами, робота з книгою, комп’ютерними програмами);
· наочні(ілюстрація,демонстрація,спостереження);
· практичні методи (вправи,практичні роботи).
2. За логікою отримання знань:
· індуктивний;
· дедуктивний;
· аналітичний.
3. За характером пізнавальної діяльності:
· пояснювально-ілюстративний;-репродуктивний;
· проблемний;
· частково-пошуковий;
· дослідницький.
4. За аспектом керування навчанням: - під керівництвом викладача (пояснення, розповідь, бесіда); - методи самостійної роботи (письмові вправи, практичні роботи, робота з книгою чи конспектом).

13.Засоби діагностування результатів навчання
1. Поточний контроль Лекція
· фронтальне опитування;
· письмове опитування.
Практичне заняття
· письмове опитування за індивідуальним завданням;
· усне опитування за індивідуальним завданням. Самостійна робота
· перевірка конспекту;
· перевірка відповідей на проблемні питання. Комплексна контрольна робота.
2. Підсумковий контроль:залік.














14.Критерії оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти
Контроль навчальної роботи здобувачів освіти і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) шкалою:
	Оцінка
	Критерії оцінки

	«2»
	3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  припускається   суттєвих помилок.

	«3»
	Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок. Які може частково виправити.

	«4»
	Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може виправити.

	«5»
	Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом.



15.Методичне забезпечення
1. Навчальна програма з дисципліни/силабус.
2. Робоча програма з дисципліни.
3. Конспект лекцій.
4. Плани практичних занять.
5. Методичне забезпечення самостійної роботи підготовки студентів.
6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт.
7. Пакет завдань для проведення комплексної контрольної роботи.
8. Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів.
9. Зразки рефератів студентів,практичних робіт.

16.Політика навчальної дисципліни
Активна участь здобувачів на практичних заняттях під час опитування,відвідування лекційних занять, Активна участь здобувачів на практичних заняттях під час опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання семінарський /ПР, самостійної роботи, заохочення здобувачів до дослідної та проєктної роботи.
Усі учасники освітнього процесу зобов’язані дотримуватися норм Закону України «Про академічну доброчесність».
Самостійність: Письмові, розрахункові та практичні роботи виконуються студентами виключно самостійно.
Джерела та цитування: Будь-яке використання чужих ідей, текстів чи результатів обов'язково супроводжується правильним посиланням на першоджерело.
Використання ШІ: Застосування штучного інтелекту (ChatGPTтощо) дозволене лише як допоміжний інструмент. Студент зобов’язаний зазначити у роботі назву програми та спосіб її використання. Подання згенерованого тексту як власного є порушенням.
Заборонені дії: Плагіат, самоплагіат, списування, використання шпаргалок чи технічних засобів під час оцінювання, а також виконання завдань на замовлення (або за інших осіб)..
Наслідки порушень: Виявлення недоброчесності веде до анулювання оцінки за роботу без права перескладання, або до повторного проходження оцінювання. Системні порушення передаються на розгляд Комісії з академічної доброчесності коледжу.
Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання коледжу; з метою контролю виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач має право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Zoom, GoogleMeet, Viber, Moodleтощо).

17.Рекомендована література
Базова література
1. Гавриляк А.І. Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем: Навч. посібник. –Львів :Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,2009. -292 с ISBN 978-966-553-775-5
2. Барашиков А.Я., Гомілко В.О., Малишев О.М., Технічна експлуатація будівель міських територій. - Київ, Вища школа, 2000.
3. Гавриляк А.І., Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель. – Львівська політехніка, 2006.
4. .ДБНА.3.1-3-94.Прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об'єктів.
5. ДБНА.3.1-5-96.Організація будівельного виробництва.
6. Держбуд України. Порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. - К.,2001.
7. Міністерство ЖСКГ України. Визначення фізичного зносу конструктивних елементів будівель. -К., Л 983.
Додаткова
1. ДСТУ–Н-Б.1.2.-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення 
2. ДБНД.27-8-99.Збірник 8:Конструкції з цегли та блоків. К.:Держбуд України,2000
3. ДБНД.2.2-7-99.Збірник 7:Бетонні та залізобетонні конструкції збірні К.:Держбуд України, 2000
4. ДБНД2.2-4-99.Збірник 4:Свердловини К.:Держбуд України,2000
5. ДБНД.2.2-І-99:Збірник І:Земляні роботи К.:Держбуд України,2000
6. ДБН Д 2.2-6-99 Збірник 6: Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні К.: Держбуд України, 2000
7. ДБНД2.2-10-99:Збірник10:Дерев’яні конструкції К.:Держбуд України,2000
8. ДБНД2.2-5-99 Збірник 5:Польові роботи. Закріплення грунтів. К.:Держбуд України,
2000
9. ДБНД2.2-13-99.Збірник13:Захист будівельних конструкцій від корозії К.:Держбуд
України, 2000.
Допоміжна література
1. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд :Навч. посібник. К.: ЦВЛ, 2004.

18.Інформаційні ресурси
· Комп’ютер,мультимедійний проєктор, забезпечення сайтами;
· Електронні версії підручників;
· Комплект відеофільмів по технологіям компанії «Henkel Bautechnik».
· Програми для розрахунку матеріалів для будівельно-монтажних робіт.
-http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-
%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/

